## Tabelle1
18x435W m. Akku, Nennw. 7,83 kwp/7830 kwh, netto 7495 kwh | 1 J. kwh | 20 J. kwh | 30 J. kwh | Stromlobby-Megaprofit zu unserem Nachteil !!!!
Fokus: Eigenverbrauch | Ø | Summe | Summe
Bedarf : 100 %, davon je 50% Tag/Abend | 3600 | ** 72.000 | ** 108.000 | Diff. aus Vergütung 8,2 Ct. + Zukauf Ø = ca. 40 Ct. = 32 Ct./kwh; ab 21.J. Lobby-Bezugskosten 0,00 €/kwh bei ca. 44 Ct/kwh. Verk.Preis !!!
41 % v. 3600 kwh ergeben PV-Direkt-Verbrauch (maximal) | -1476 | -29520 | -44280
32 % v. 3600 kwh ergeben Akku-Direktverbrauch (maximal) | -1152 | 23040 | 34560
Stromzukauf: 3600-2628 (1476 + 1152) Direktverbrauch | -972 | 19440 | 29160
Verprobung | 0 | 0 | 0
Überschuss: 7495 netto -2628 (direkt+Akku) = 4867 abzgl. 0,35 % jährl. * | 4709 | 94180 |  | 138.440-94.180 = 44.660 kwh unvergütet! Statt dessen bezahlen wir unseren PV-EinspeisStrom (21.-30.J = 44.660 x ca. 44 Ct. 19.650 €. Stromlobbyprofit allein daraus in nur 10 J, UNGLAUBLICH!
Überschuss: (7495 netto -2628 direkt+Akku) = 4867 abzgl. 0,35 % jährl. | 4628 |  | 138840
| 1 Jahr / € | 20 J. kwh | 30 J. kwh | 20 J / € | 30 J / €
Überschußertrag f. max. 20 J * : 4709 x 0,082 €/kwh | 386.14 |  |  | 7720 | 7720
ZukaufPreis/Ausgangswert: 0,33 €/kwh ab 1.1.2024
ZukaufPreis: 20 J = Ø 0,4010 € (inkl. jährl. Ø +2 %) |  | 19440 |  | -7795
ZukaufPreis: 30 J = Ø 0,4463 € (inkl. jährl. Ø +2 %) |  |  | 29160 |  | -13015
PV-Anlagenpreis mit Akku |  |  |  | -18537 | -18537
Akkuersatz: nach ca. 13 + nach ca. 27 J., incl. +2% p.a., ca. |  |  |  | -4300 | -7500
Reinigung: Module 5 x |  |  |  | -500
Reinigung: Module 7 x |  |  |  |  | -700
Wechselrichterersatz/Reparatur: nach 13 u. 26 J, geschätzt |  |  |  | -2100 | -4000
PV-Versicherung: jährl. Ø +55 € (inkl. 2 % Preisanpassung p.a.) |  |  |  | -1100
PV-Versicherung: jährl. Ø +61 € (inkl. 2 % Preisanpassung p.a.) |  |  |  | - | -1830
Wartungs- u. Rep.kosten: während 20 J. u. 30 J. (sonstiges) |  |  |  | -1200 | -2000
|  | Gesamtkosten z.Bedarf * |  | -27812 | -39862
|  | Preis je kwh-Bedarf * |  | 0.3863 | 0.3691
|  | PV-Nachteil |  | 14392 | 19197
Berechnungsstand Wegatech neuestes Angebot o. Akku für ab 01.01.2024
Öko-Strombezug 100 % extern | 1 Jahr | 20 Jahre | 30 Jahre | 20 Jahre | 30 Jahre
Preis 2024 = 0,30 €, danach jährlich +2% | kwh | kwh | kwh | € | €
gemittelter Preis Ø 0,4010 € (inkl. jährl. +2 %) | 3600 | ** 72.000 |  | -28870
gemittelter Preis Ø 0,4463 € (inkl. jährl. +2 %) | 3600 |  | ** 108.000 |  | -48200
Zinsen anstatt PV-Investition, nach Steuern netto 1,75 % ca. |  |  |  | 7700 | 12660
Zinsen, anstatt Akkuinvestition, nach Steuern netto 1,75 % p.a. |  |  |  | 620 | 1800
Zinsen anstatt WR-Ersatzkosten, nach Steuern netto 1,75 % ca. |  |  |  | 210 | 760
Zinsen anstelle PV-Modul-Reinigungskosten netto ca. |  |  |  | 40 | 55
Zinsen anstelle PV-Versicherungskosten netto ca. |  |  |  | 240 | 360
Zinsen anstelle Wartungs- u. Rep.kosten sonstige, ca. |  |  |  | 240 | 400
zusätzl vorh. Kapital, das bei WR-Verschleiss verloren wäre |  |  |  | 2100 | 4000
zusätzl vorh. Kapital, das bei Akku-Verschleiss verloren wäre |  |  |  | 4300 | 7500
|  | Gesamtkosten z. Bedarf * |  | -13420 | -20665
|  | Preis je kwh-Bedarf * |  | 0.1864 | 0.1913
Vermutl. höhere Zinserträge mit Ø 2 % netto (nach Steuern)
Akku + WR: sind nach 13/14 J verschlissen = Null Restwert. Eine Kapitalanlage bleibt dagegen erhalten!!!!!!